**云南省保山市第二人民医院**

**儿童感统训练室设施设备采购项目竞争性谈判公告（二次）**

我院为保障康复科业务的正常开展，需采购儿童感统训练室设施设备一批，欢迎有意向的供应商前来参与投标。

1. **项目基本情况**
2. 采购内容：儿童感统训练室设施设备
3. 预算总价：130000.00元
4. 最高限价：129100.00元
5. 质保期：质保期至少二年。

（五）履约期限：自合同签订之日起20日历天内安装完毕并交付使用。

（六）结算方式：以合同约定为准

（七）采购方式：本次采购根据医院内控制度组织采购活动，采用竞争性谈判评选（投标人需到现场进行二次报价。评标小组根据招标要求，在满足医院需求、服务质量保证的前提下，报价最低者为第一中标候选人）。

（八）本项目不接受联合体。

1. **采购内容**

# **基本内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **名称** | **参数** | **数量** | **限价（元）** | **参考图片** |
| 1 | 多功能感觉统合综合训练架（秋千架） | 参数：  1.规格：2800\*1800\*2400mm；  2.主体由优质钢材组成，单点承重≥80kg，结构稳定；  3.可选配底板。  4.配置≥5个不锈钢吊环，且每个吊环载重≥200KG.  5.训练架整体载重≥500kg.  6.主立柱外框配有环保软包。  阻燃符合GB 6675-2014标准；环保符合GB 18584-2001、GB 21550-2008标准；质量要求符合JY0001－2003标准。 ★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。 | 1套 | 26000.00 |  |
| 2 | 前庭平衡觉转动训练器 | 参数：  1、规格：ø600\*800mm；  2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：18MM多层板；  3、配安全保护腰带一条；  4、安全载重≥80kg。 | 1套 | 2400.00 |  |
| 3 | 前庭平衡觉垂直训练器 | 参数：  1、规格：ø200\*1000mm；  2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：18MM多层板；  3、安全载重≥80kg。 | 1套 | 2400.00 |  |
| 4 | 前庭平衡觉综合训练器 | 参数：  1.规格：1200\*650mmm；  2.材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成；主体：18mm多层板。  3.2kn安全扣２个；  4.安全载重≥80kg;  ★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查，报告中序号2、4的所有内容。 | 1套 | 3580.00 |  |
| 5 | 秋千升降吊绳套件 | 参数：  1、规格：1500mm长；  2、承重量≥200公斤；  3、ø10mm安全绳，不锈钢挂圈，专业升降器；  4、2kn安全扣1个。  ★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中序号2、3的所有内容。 | 4套 | 3600.00 |  |
| 6 | 秋千旋转吊绳套件 | 参数：  1.规格：1500mm长；  2.承重量≥200公斤；  3.ø10mm安全绳，不锈钢挂圈；  4.2kn安全扣1个。  ★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查，报告中序号2、3的所有内容。 | 1套 | 800.00 |  |
| 7 | 三件套攀爬组合 | 参数：  1.绳梯：优质木材，精工打磨，搭配高强度尼龙绳；  2.棍梯：优质木材，精工打磨；  3.网梯：高品质尼龙绳或带；  4.规格：2300\*2400mm；  5.单款攀爬器材承重：≥100kg; | 1套 | 19000.00 |  |
| 8 | 小鱼波波池 | 参数：  1.围栏：主体采用优质木结构，贴EPE高分子发泡棉，表面PU皮，四面卡通海底图案。  2.软垫底板：优质木结构，EPE高分子发泡棉，表面PU皮。池内装高品质彩色波波球。  3.尺寸：1500\*1500\*640mm  4.阻燃符合GB 6675-2014标准；环保符合GB 18584-2001、GB 21550标准；质量要求符合JY0001－2003标准。 | 1套 | 9000.00 |  |
| 9 | 本体目标训练器 | 参数：  1.规格：垫子≥3000\*1000\*35mm，游戏箱≥900\*600\*100mm；  2.工作电压：AC220V；  3.具备三种模式，学习模式，练习模式，及闯关模式。  4.功率：小于40W；  5.语音及音乐下载接口一个。  ★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查，报告中含有序号1、3、4、5的所有内容。 | 1套 | 18000.00 |  |
| 10 | 西瓜摇摇船 | 参数：  1.外观似西瓜；  2.尺寸：1000\*300\*500mm；  3.材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉；  4.软件最大承重≥80kg。 | 1套 | 6800.00 |  |
| 11 | 训练保护垫 | 参数：  1.规格：1200\*1400\*100mm  2.材质：外层：优质环保布料，软体：EPE高分子发泡棉； | 2套 | 3200.00 |  |
| 12 | 豆袋 | 参数：  1.规格：ø900\*900mm；  2.材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； | 1套 | 800.00 |  |
| 13 | 软体彩虹接龙（软体接龙组合） | 参数：  1.四节跳马：1套，规格：800\*400\*600mm；  2.钻洞：1套，规格：800\*800\*700mm；  3.半圆：3个，规格：1000\*500\*250cmm；  4.摇摇船：1个，规格：800\*600\*350mm；  5.U型底座：2个，规格：500\*250\*350mm；  6.三步梯：1个，规格：800\*400\*300mm；  7.平衡木：1个，规格：800\*400\*200mm；  8.独木桥（三件套）：2套，规格：1000\*300\*300mm；  9.软垫：3个。规格：1600\*800\*400mm;  10.材质：PU皮+EPE+木质。  11.单个软件最大承重60kg | 1套 | 9500.00 |  |
| 14 | 功能触觉球 | 参数：  1.材质：天然硅胶材质，不含铅与塑化剂，天然大豆油墨印制上色；  2.套装组成：由4个不同大小及造型的小球组成；  3.具有发光功能，发光种类7种；  4.内置摇铃，具有发声功能；  ★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中须含序号2、3、4的所有内容。 | 1套 | 800.00 |  |
| 15 | 平衡训练器 | 参数：  1.趣味平衡板一个承重≥80kg；  2.充电线一根  3.采用无线充电技术，配充电座一台  4.工作电压：DC12V  5.额定功率：小于20W  6.尺寸：580\*200\*195mm；  7.具有无线充电功能，充满电后待机时间不少于1个月；  8.共2种模式，左右平衡模式：随着平衡的角度变化，产生视觉的次序变化，视觉激励源不少于21个且激励源种类不少于7种，完成左平衡给予左平衡的听觉激励，完成右平衡给予右平衡的听觉激励；持续平衡模式：使用者保持中间平衡状态，达到不同的平衡时段给予不同的视觉和听觉激励，持续时间越长，灯光及视觉的激励等级越高，激励等级至不少于5个。  ★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查，报告中含有序号7、8的所有内容。（可提供样品进行现场训练模式与无线充电功能演示）。 | 1套 | 8000.00 |  |
| 16 | 平衡踩踏车 | 1.材质：环保塑料+优质钢材。  2.规格：350\*430\*560mm。 | 1辆 | 800.00 |  |
| 17 | 大笼球 | 规格：ø900mm | 1个 | 200.00 |  |
| 18 | 花生球 | 参数：  1.材质：环保塑料；  2.规格：ø400\*800mm。 | 1个 | 200.00 |  |
| 19 | 羊角球组合 | 参数：  1.材质：环保塑料；  2.内容及尺寸：ø450mm、ø550mm的羊角球各一个；  3.颜色：黄色、绿色 | 1套 | 200.00 |  |
| 20 | 万象组合 | 参数：  1.半砖12块，全砖8块，平衡桥4片，350mm体能棒16支，700mm体能棒8支，棒夹12个，豆袋10个，四色手脚印12对（手6对。脚6对），环夹12个，600mm体操圈4个，350mm体操圈4个。共114件。  2.每套配操作手册一份。 | 1套 | 2200.00 |  |
| 21 | 纯色墙垫 | 参数：  1.规格：1200\*800\*40mm；  2.材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉；  ★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查，报告中含有序号2的所有内容。 | 31平方米 | 6820.00 |  |
| 22 | eva泡沫地垫（加厚型） | 性能：  1.回弹性好，加厚密度，使用寿命长；  2.防滑耐磨，拼接简单，易清理；  3.规格：1000\*1000\*40mm。 | 40平方米 | 4800.00 |  |
| **合计** | | | | **129100.00** |  |
| **备注：图片仅供参考。最终结果以中标单位提供的产品为准。** | | | | | |

# **售后要求**

1.确保货物产品为检验合格的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无刮损、无任何缺陷隐患，并且质量符合国家规定的技术标准。

2.如在质保期内产品出现质量问题，供应商在接到院方通知后须在2小时内响应，无偿实行包换、包退及调换产品，48小时内处理完毕。

**三、申请人资格要求**

（一）申请人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的供应商；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业提供的产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物）价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》、 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）、 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》 （云政办发〔2022〕42号）及《云南省政府办公厅关于印发云南省2021年政府集中采购目录及标准的通知》。

（三）法律、行政法规规定的其他条件。

# 四、投标文件制作要求

（一）申请人相关资质证明（营业执照、税务登记证、组织机构代码证。三证合一企业只需提供营业执照）、经营许可证、法人代表授权、销售人员身份证复印件等）；产品生产厂家的相关资质证明并加盖公章。

（二）提供售后服务承诺（包括但不限于具体承诺、违约责任、售后服务网点、服务人员、售后服务响应时间等）。

（三）资料装订：投标文件正本1份、副本1份。正本与副本应编制目录并分别装订成册，并标注正、副本字样，不得采用活页夹。否则，招标人对投标资料因装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

（四）签章：正副本密封包装后放入同一密封袋中，在封口处加盖申请人公章。所有资料须逐页加盖申请人公章。

**五、报名及投标资料递交要求**

（一）报名及资料递交截止时间：2025年2月6日9：00时

# （二）收件人：云南省保山市第二人民医院采购部

（三）收件地址：云南省保山市隆阳区白塔路266号

（四）资料开启时间及地点：2025年2月6日9:00时行政楼三楼会议室

**六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

采购单位名称：云南省保山市第二人民医院

采购单位地址：保山市隆阳区白塔路266号

采购单位联系方式：王老师0875-2221861

保山市第二人民医院采购部

2025年1月24日

**申请文件格式**

**云南省保山市第二人民医院儿童感统训练室设施设备采购项目（二次）**

**竞争性谈判响应文件**

**申请人全称（单位公章）：**

**法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：**

**日 期：** 年 月 日

## 附件一、报价一览表

**项目名称：云南省保山市第二人民医院儿童感统训练室设施设备采购项目 （二次）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **金 额** |
| 1 | 首轮报价 | **元（请后附分项报价表）** |
| 2 | 质保期 | **年** |
| 3 | 质量承诺 |  |
| 4 | 交货期限 | **自合同签订之日起20日历天内** |
| 5 | 付款方式 | **以合同约定为准** |
| 6 | 说明 |  |

申请人全称（单位公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

**说明：报价为交货地点的完税价。申请人在清单中填报的含税单价包含使其投入正常使用的全部费用（包括设备、运输、集成、安装、调试、管理费、利润、税金及保险、培训、技术服务等相关所有费用），以及设备、材料清单中没有明示而供货及安装调试过程中又必须发生的项目内容所涉及的所有一般风险、责任和义务等全部费用；**

## 附件二、法定代表人身份证明

申请人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

身份证号码： 系 （申请人全称） 的法定代表人。

特此证明。

**附法定代表人身份证扫描件**

申请人全称（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

## 附件三、法定代表人授权委托书

授权委托书声明：我 （姓名）系 （申请人全称） 的法定代表人，现授权委托我单位的 （委托代理人姓名） 为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的 （采购项目名称） 项目的比选。代理人在本项目比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

**附委托人身份证扫描件**

申请人全称（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日 期 ： 年 月 日

## 附件四、申请人的资格证明文件

注：申请人需要按照公告中的资格要求，逐项提供资格证明文件

# **附件五、技术响应、偏离情况说明表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **采购文件要求** | **响应文件参数** | **偏离情况** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**说明：**供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

## 附件六、其他证明文件

注：申请人须按照公告中的采购要求，提供所供产品的详细资料及其他证明材料

## 附件七、售后服务承诺

（包括但不限于具体承诺、违约责任、售后服务网点、服务人员、售后服务响应时间等）

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业为工业。

**★须提供相关网站（如https://xwqy.gsxt.gov.cn/）查询结果材料**

**残疾人福利性单位声明函**

**（不属于残疾人福利性单位的无需填写）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（若响应文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠）。

申请人（盖章）：

日 期：

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

**监狱企业声明函**

**（不属于监狱企业的无需填写）**

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为： 。

本公司为参加 （项目名称） （采购编号：）采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

申请人（盖章）：

日 期：

注：

若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且供应商必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

★特别说明：投标人如有其他与本采购项目相关的材料请自行拟定添加